附件：

培训内容

第一章 结构设计基本规定

问题:建筑高度大于24m但不大于28m且层数小于10层的学生公寓、普通公寓是否属于高层建筑？

问题:超长结构的危害及工程处理措施

问题:抗震设计的结构是否必须设置防震缝?

问题:如何确定防震缝的净宽? 甲、乙类建筑是否应按设防烈度提高一度后确定净宽？

问题:如何确定特殊情况下结构在风载及多遇地震下的弹性水平位移角限值？

问题:划分建筑物抗震设防类别应注意的一个重要问题及工程实例。

问题:如何判定多层建筑的规则性？不规则的多层建筑,应如何设计？

问题:结构扭转的力学本质,位移比的限值可以放宽吗？

问题:楼板开洞和楼板有较大的凹入的受力特征，楼板开洞和有较大凹入不规则的区别和判别？

问题:地震区单建式地下建筑和附建式地下建筑的区别，应如何设计？

问题:上部结构嵌固端不在地下一层板顶时,若多层地下室存在竖向不规则项(如相邻楼层侧向刚度比、相邻楼层质量比等),是否计入整体结构的不规则项？

问题:抗震设计时,结构薄弱层的地震剪力增大系数,《高规》规定取1.25,《抗规》则是1.15,究竟应取多少？

问题:《高规》为是么要限制相邻楼层的质量比？超过规范限值属竖向不规则吗？

问题:甲、乙类建筑提高一度确定其抗震等级时,若结构高度超过房屋最大适用高度,如何确定构件抗震等级?

问题:主楼与裙房为一个结构单元,如何确定裙房部分的抗震等级？

问题:钢结构房屋地下室的混凝土结构如何确定抗震等级？

第二章 结构计算

问题:基本风压值的合理取值及风荷载的计算，局部风压和狭风效应问题

问题:当场地类别处于分界线附近时,如何计算上部结构的地震作用？

问题:抗震不利的边坡地段,如何计算上部结构的地震作用？

问题:结构底部嵌固部位的力学概念及地下室顶板作为结构底部嵌固部位前提条件

问题:确定地下室顶板为上部结构的嵌固部位时,地下一层与地上一层的刚度比要求可否适当放宽？

问题:作为结构嵌固部位的楼板厚度必须不小于180mm吗?可否适当放宽？

确定上部结构嵌固部位工程实例举例

问题:地上1层大空间时基础顶、底板计算应注意什么？

问题:连梁的刚度折减应注意什么？

第三章 框架结构

问题:单跨框架结构如何设计？工程举例

问题:抗震设计时,对框架结构中突出屋面的电梯机房、楼梯间等采用砌块承重。

问题:什么是大跨度框架？设计中应注意什么？

问题:抗震设计时,楼梯间的设计应注意哪些问题

问题:框架结构雨蓬的设计应注意哪些问题？

问题:抗震设计时框架柱箍筋加密区范围的确定应注意的几个问题

问题:框架梁柱中间节点,当采用圆柱或梁柱斜交而不满足梁上部纵向受力钢筋的锚固要求时,如何处理?

第四章 剪力墙结构

问题:剪力墙墙肢与其平面外方向的楼面主梁连接的设计方法

问题:为什么较长剪力墙宜开结构洞?怎样才是"结构洞"？

问题:高层建筑什么情况下可以在角部剪力墙上开设转角窗?应采取哪些加强措施?

问题:如何确定带有地下室的剪力墙结构剪力墙底部加强部位的高度?

问题:抗震设计时,剪力墙开洞后形成墙肢截面高度与厚度之比小于4的小墙肢,应如何设计?

问题:短肢剪力墙结构概念及设计要点,9层短肢剪力墙结构如何设计？

问题:工程实例:8度一级的剪力墙结构,底部加强部位有一墙肢轴压比为0.15,是否可设置构造边缘构件？

问题:既然规范规定约束边缘构件内非阴影部分的配箍特征值可取为阴影部分配箍特征值筋的一半,那么,阴影部分沿竖向配置箍筋间距可否取为非阴影部分沿竖向配置箍筋间距的一倍？

问题:构造边缘构件可否用墙体水平筋代替箍筋？

问题:短肢剪力墙肢的箍筋如何配置？

问题:为什么跨高比大于5连梁宜按框架梁设计？如何设计？

问题:抗震设计连梁抗剪不满足剪压比规定时,设计中可以采取哪些处理措施?

问题:高层建筑中楼梯间紧邻建筑外墙设置,应注意外墙平面外墙体稳定问题。

第五章 框架-剪力墙结构

问题:对由框架和剪力墙组成的结构的正确认识,非典型的框架-剪力墙结构设计要点

问题:框-剪结构是否可做成框架-短肢剪力墙结构？

问题:框-剪结构的双重抗侧力体系,框架部分内力调整目的、方法和注意点,特殊情况下的内力调整举例。

问题:框-剪结构、板-剪结构为什么要限制剪力墙间距?两者剪力墙间距限值是否相同？何谓楼板刚度无限大？工程实例。

问题:工程实例:带端柱剪力墙肢,电算结果其正截面承载力配筋时,端柱和墙肢一个超筋,一个构造配筋,如何确定此带端柱剪力墙肢的受力纵筋配筋量?

第六章 筒体结构

问题:筒体结构的力学性能。其核心筒、内筒长度超过8m,可按《高规》7.1.2条规定开设结构洞吗？

问题:框架-核心筒结构中,为什么外框周边柱间要求设置边框梁?内筒与外框之间需要设置框架梁吗？

问题:框-筒结构框架部分地震剪力调整特殊要求及原因？

问题:内筒偏置、长宽比＞2时的框架-核心筒结构如何进行平面布置,应注意哪些问题？

问题:筒中筒结构外框筒裙梁受剪截面控制条件不满足要求时,可以采取开洞等处理一般剪力墙连梁的办法吗?

第七章 板柱结构、板柱-剪力墙结构

问题:板柱-剪力墙结构的适用范围及最大适用高度建议;如何确定柱间设有宽扁梁的板柱-剪力墙结构最大适用高度？如何确定其抗震等级？

问题:板柱-剪力墙结构内力调整原因及调整要点。

问题:加强板柱节点抗冲切承载力可采取哪些措施?

问题:抗震设计时的板柱节点冲切反力设计值应如何调整？

问题:板临界截面周长的计算应注意什么？

问题:无梁楼盖工程事故原因分析及设计要点

问题:防止无梁楼板脱落的措施

第八章 复杂结构

问题:复杂结构的概念,复杂结构的适用范围

问题:抗震设计时地下室顶板可否用厚板转换？

问题:8度设防部分框支结构地下三层,地上大空间3层并直通基础,嵌固端在地下一层底板是否属高位转换?

问题:托柱转换梁宜在托柱处设正交方向转换次梁并应验算柱底梁顶面局部受压承载力。

问题:如何理解转换位置在3层及3层以上的部分框支墙结构,其框支柱、剪力墙底部加强部位抗震等级宜提高一级？

问题:整体转换和局部转换的概念,如何判别？

问题:局部转换时哪些设计要求可适当放宽？

问题:何谓错层结构？结构错层处柱、墙应如何设计？

问题:连接体与主体结构的连接在什么情况下宜采用刚接？什么情况下宜采用铰接？

问题:地下室连为一体,地上有几幢高层建筑,若结构嵌固部位设在地下一层底板上,此结构是否为大底盘多塔建筑结构?

问题:大底盘多塔楼结构受力特点,如何计算？分塔楼模型计算时,各塔楼应如何划分?

第九章 地基基础

问题:确定基础埋深目的,坡地上建筑如何计算基础埋深？应用举例。

问题:地基承载力深度修正力学本质及埋置深度取值的若干问题。

问题:既有建筑的增层改造,地基承载力可否提高？

问题:筏板基础和箱型基础在进行地基承载能力验算时基底压力是否考虑地下水浮力的影响？(P411)

问题:通过载荷试验确定复合地基承载力应注意什么问题？

问题:按《地基规范》式(8.2.11-1)和式(8.2.11-2)计算基底弯矩时,为什么要限制台阶宽高比≤2.5且偏心距≤1/6基础宽度？

问题:柱下独立基础是否需要考虑抗剪承载力计算？

问题:独基加防水板可否按筏板基础设计？如何设计

问题:砌体结构墙体中的构造柱是否应设基础？

问题:为什么当竖向构件混凝土强度等级大于基础混凝土强度等级时,应验算基础顶部混凝土局压承载力？

问题:地下室混凝土墙体的四种不同受力状况以及相应的设计要求？